# РЕКОМЕНДУЕМАЯ

# ФОРМА РАСЧЕТА БАЛАНСА  ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АБОНЕНТА

1.  Характеристика источников водоснабжения

Таблица 1.1.  Характеристика скважин

|  |  |  |  | Насос, установ- ленный в скважине | Расход воды, м/сут |  | Минера- лизация, г/дм |  | Наличие | Дебет скважин в настоящее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место- поло- жение (насе- ленный пункт и рас- стоя- ние от бли- жайших пос- троек) | Номер источ- ника водо- снаб- жения | Но- мер сква- жи- ны пер- вич- ного вла- де- ния | Год буре- ния | Тип, мар- ка | Произ- води- тель- ность, м/час | пить- евой | тех- ни- чес- кой | Целевое назначение скважин: эксплуати- руемые, резерв ные | жест- кость, мг·экв/ дм | Тип кос- вен- ного учета | водо- ме- ров | зоны стро- гого сани- тар- ного режи- ма | герме- тиза- ция устья сква- жин | бето- ниро- вание ворот- ника или бетон в над- устье- вом поме- щении сква- жин | м/ч | м/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Таблица 1.2.  Характеристика поверхностных источников водоснабжения (техническая вода)

|  |  |  | Насос |  |  | Сведения по эксплуатации водохранилищ (прудов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер источ- ника водо- снабже- ния | Наиме- нование источника | Располо- жение водоза- борного соору- жения | Тип, марка | Произ- води- тель- ность, м/ч | Рыбо- защитные устройства (тип, кон- струкция, эффек- тивность и т.д.) | Зона сани- тарной охраны водоза- борного соору- жения, м | полез- ный объем, тыс. м | сани- тарный пропуск, м/с | период сработки, мес | Мини- мальный средне- месячный расход 95%, м/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

2. Расчет баланса водопотребления и водоотведения

Таблица 2.1. Расчет баланса водопотребления и водоотведения по единицам оборудования

| Номер п/п | Наименование оборудования | Время работы оборудования, | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма водо- потребления, л/ч | Обоснование нормы водопотребления | Расход воды |
|  |  |  |  | л/ч |  | Всего | Питьевая холодная | Питьевая горячая | Техническая вода |
|  |  | ч/сут | дни/год |  |  | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Окончание таблицы 2.1.

| Водоотведение |
| --- |
| От использования питьевой воды | От использования технической воды | От использования горячей воды | Всего | Номер выпуска | Загрязняющие вещества |
| м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год |  | Наимено вание | Код |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Таблица 2.2. Расчет баланса водопотребления и водоотведения для отдельных видов потребителей

|  |  |  | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Расход воды |
| Номер п/п | Наименование водопотребителя | Время работы, дни/год | Количество потребителей, единица | Норма расхода на одного потре- бителя | Обоснова ние нормы водопотребления | Питьевая холодная | Питьевая горячая | Техническая вода |
|  |  | ч/сут | дни/год | единица | л/час м/сут |  | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Окончание таблицы  2.2.

| Водоотведение |
| --- |
| От использования питьевой воды | От использования технической воды | От использования горячей воды | Всего | Номер выпуска | Загрязняющие вещества |
| м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/сут | м/год |  | Наимено вание | Код |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

3. Расчет поверхностного стока с территории абонента

Таблица 3.1. Данные для расчета поверхностного стока с территории абонента

|  | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер площадки | общая | водо- непрони- цаемых повер- хностей | крыш (занятая застройкой) | грунтовых поверх- ностей (незадер- нованных) | газонов, зеленых насаж- дений | терри- торий, которые не могут быть канали- зированы | терри- тории, подвер- гающейся мокрой уборке | Коли- чество моек асфаль- тобетон- ных покрытий | Вид мойки: 1 - механи- ческая; 2 - ручная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 3.2. Количественная и качественная характеристика поверхностного стока

|  | Фактический расход поверхностного стока | Расчетный расход поверхностного стока | Загрязняющие вещества | Место сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер площадки | м/ч | м/сут | тыс. м/год | м/ч | м/сут | тыс. м/год | Наиме- нование | Код | Концен- трация, мг/л | Номер локального очистного сооружения | Номер выпуска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

4. Локальные очистные сооружения

Таблица 4.1. Характеристика очистных сооружений (при наличии)

| Номер выпуска | Номер очист- ного сооружения | Год ввода в эксплуа- тацию очистного сооружения | Способ очистки: биологический физико-химический механический | Периодич- ность сброса сточных вод, ч/сут | при входе в очистные сооружения | при выходе с очистных сооружений | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м/ч | м/сут | м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Окончание таблицы 4.1.

| Эффективность работы очистных сооружений |  | Количество образовавшегося осадка | Количество вывозимого осадка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющие вещества | Концентрация загрязняющего вещества мг/дм | Степень очистки, % | Состав очистных сооружений | т/мес | т/год | т/мес | т/год | Место вывоза, утилизация или сжигание осадка |
| Код | Наиме- нование | до очистки | после очистки |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Таблица 4.2. Показатели работы локальных очистных сооружений

| Номер п/п | Наименование водо- потребителя | Локальное очистное сооружение | Производительность | Загрязняющие вещества | Концентрация загрязняющих веществ, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме- нование | Номер | м/ч | м/сут | м/год | Наиме- нование | Код | до очистки | после очистки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Таблица 4.3.  Характеристика сточных вод

|  | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
| Номер выпуска | Код | Наиме- нование | Значение | Эффективность очистки (фактическая), % |
|  |  |  | до очистки | после очистки | ВСС | ПДС | единица измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

5. Водооборотные и повторные системы  (при наличии)

Таблица 5.1.  Водооборотные системы

|  |  |  |  |  | Объем | Подпитка, % | Потери, % | Система водоотведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактический | проектный |  |  |  |  |  |  |  |
| Но- мер п/п | Наиме- нование водопот- ребителя | Номер оборот- ной системы | Тип обо- ротной системы | Номер локаль- ного очист- ного соору- жения | м/сут | м/год | м/сут | м/год | факти- ческая | проект- ная | факти- ческие | проект- ные | Наиме- нование | Номер | Номер выпуска |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Таблица 5.2. Повторные системы по использованию воды

|  | Первичное использование воды |  | Вторичное использование воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход воды |  |  | Расход воды |
| Номер повто- рной системы | Наимено- вание пользо- вателя | фактический | проектный | Номер локального очистного сооружения | Наимено- вание пользо- вателя | фактический | проектный |
|  |  | м/сут | м/год | м/сут | м/год |  |  | м/сут | м/год | м/сут | м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

6. Баланс водопотребления и водоотведения абонента

Таблица 6.1. Баланс водопотребления и водоотведения абонента

| Номер п/п | Наиме- нование водопот- ребителя | Расход воды | Объем сброса |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Питьевая холодная | Питьевая горячая | Техническая вода | Всего | От использования питьевой воды | От использования технической воды | От использования горячей воды |
|  |  | м/год | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Таблица 6.2. Расчет  водопотребления и водоотведения на единицу продукции

| Продукция | Среднегодовой расход воды на единицу измерения, м | Среднегодовое количество возвратных вод на единицу измерения, м | Количество сточных вод, используемых в системах водоснабжения (взамен свежей воды), м |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наиме- нование | Еди- ница измере- ния | питьевой | техниче- ской | для произ- водст- венных нужд | для хоз- быто- вых целей | Всего | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подле- жащих очистке | не тре- бующих очистки | фильтра- ционных из шламо- нако- пителя |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | произ- водст- венных | быто- вых |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 6.3. Водопотребление по источникам водоснабжения и разбивка водоотведения по выпускам сточных вод

| Источник водо снабжения | Вид использова ния воды | Расход воды | Объем сброса | Номер выпуска | Объем сброса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Питьевая холодная | Техническая вода | От использования питьевой воды | От использования технической воды |  |  |
|  |  | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год | м/сут | м/год |  | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Таблица 6.4. Водоотведение по типам водоприемника

| Тип водоприемника | Объем сброса |
| --- | --- |
|  | От использования питьевой воды | От использования технической воды |
|  | м/сут | м/год | м/сут | м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |